Zapytanie ofertowe

na dostawę i uruchomienie serwera z serwerem plików

Archiwum Państwowe w Lesznie zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę i uruchomienie serwera z serwerem plików”

- Zamawiający

Skarb Państwa-Archiwum Państwowe w Lesznie

ul. Solskiego 71

64-100 Leszno

NIP 6971939355

REGON 000797636

tel. 65 5269719

2.Do niniejszego zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm), zwanego dalej PZP.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczne dotyczące serwera z serwerem plików:

SERWER:

-płyta główna jednoprocesorowa, serwerowa posiadająca:

- możliwością instalacji modułu TPM

- min 2 złączy USB 3.0

- min 4  złączy DIMM

- obsługa procesorów Intel Xeon E-2300

- min 2 sloty PCI-E Gen4  w tym 1  PCI-Ex 16

- zintegrowany kontroler IPMI 2.0 z dedykowanym złączem RJ45

-zainstalowany jeden procesor  typu Intel Xeon  posiadający:

- min 4 rdzenie  i 8 wątków

- taktowany zegarem minimum 3.4 GHz

- pamięć podręczną cache o wielkości minimum 8MB

-zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli – współpracująca z karta zarządzającą;

-karta sieciowa - minimum 2 porty 1Gb Ethernet Base T - wbudowane na płycie głównej nie zajmujących gniazd PCI-E;

-pamięć RAM - minimum 32 GB DDR4  ECC o częstotliwości min 3200MT/s z możliwością rozbudowy do min 128GB;

-kontroler SATA RAID umożliwiający skonfigurowanie  poziomów Raid  0,1,10,5,  obsługa min 6 dysków;

-dwa dyski twarde SSD-SATA  przeznaczone do pracy w serwerach  o pojemności min 960GB  i MTBF>=2,000,000 h milion godz., pracujące w Radzie 1 przeznaczone na system operacyjny;

-obudowa typu „rack” 19’’ o wysokość max 2U wraz z zestawem szyn montażowych umożliwiającym montaż w typowej 19-calowej szafie serwerowej, zasilacz minimum 600W;

-system operacyjny Windows Server 2022 Essentials / OEM;

-gwarancja minimum 36 miesięcy;

SERWER PLIKÓW:

-obudowa o głębokości minimum 30-38 cm i wysokości maksymalnie 2U;

-karta sieciowa - obsługa minimum prędkości 1GbE RJ-45;

-możliwość zamontowania 8 dysków 2,5” i 3,5” w standardzie SATA HDD/SSD;

-pamięć minimum 4GB DDR4 ECC;

-gwarancja minimum 36 miesięcy;

-dyski twarde – minimum 6 sztuk HDD/SATA o pojemności minimum 4TB każdy, z techniką zapisu CMR, i minimalną ilością pamięci cache 128bMB, i MTBF>=1,000,000 h, klasa dysków NAS/serwer;

-gwarancja minimum 36 miesięcy - door-2-door;

-klawiatura i mysz;

-dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.

4. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2022 r.,

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

-Podpisaną i wypełnioną ofertę na załączniku dołączonym do zapytania (zał. Nr 1 do zapytania),

-wzór umowy (zał. Nr 2 do zapytania),

-pełnomocnictwo lub dokument wskazujący na prawo reprezentacji Wykonawcy, tylko w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, właściwych rejestrów np. KRS, CEiDG, do których dostęp ma Zamawiający.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartym w formularzu ofertowym.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartym w formularzu ofertowym.

c) zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie poza oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawartym w formularzu ofertowym.

B. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Zamawiający wymaga złożenia na formularzu oferty oświadczenia w tym zakresie.

C. Wykonawca składając ofertę akceptuje bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta winna zawierać dokładnie wypełniony i podpisany formularz oferty. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej.

- Oferta, musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru. Brak parafki powoduje nieważność poprawki.

- Należy podpisać załączniki i kolejno ponumerować strony.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

- Wykonawca może zastrzec, które jego dokumenty nie będą ujawniane, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2022.1233 ze zm.).

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

9.Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail  info@archiwum.leszno.pl.

8.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Archiwum z oznaczeniem na kopercie „Oferta na dostawę i uruchomienie serwera z serwerem plików” lub drogą e-mail na adres: info@archiwum.leszno.pl na załączonym druku ofertowym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2022 r. do godz. 12:00.

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni od dnia terminu składania ofert.

9.Opis sposobu obliczania ceny

- Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całości zamówienia.

- Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego i prawidłowego zrealizowania zadania, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT.

- W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, stawkę, wartość podatku VAT oraz cenę brutto.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny.

10. Kryterium wyboru oferty

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną.

11. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny oraz prawo zamknięcia postępowania bez wybrania jakiejkolwiek oferty. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do podpisania umowy  przez Archiwum.

- W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego.

- W niniejszym postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.).

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:

dr Elżbieta Olender, nr tel. 5269719, e-mail: info@archiwum.leszno.pl

13. Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty,

-Załącznik nr 2-wzór umowy.

14. Klauzula informacyjna RODO:

14.1Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Lesznie z siedzibą w Lesznie przy Ludwika Solskiego 71, 64-100 Leszno, www.archiwum.leszno.pl.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się w sprawie Pani/Pana danych osobowych jest:

# Wioletta Kaczmarek

# Adres: Ludwika Solskiego 71, 64-100 Leszno

# E-mail: iod@archiwum.leszno.pl

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

14.2.	Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania oraz jego rozstrzygnięciem, jak również w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji.

14.3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał, niezbędny do wykonania zadania realizowanego.

14.4.	Niezależnie od postanowień pkt 14.3. powyżej, w przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

14.5.	Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe,

14.6.	Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

14.7.	Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:

- dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO,

- do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,

- do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

14.8.	Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

2)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

14.9.	Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Archiwum w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem Archiwum, podanym na wstępie.